## Hoja1
Tipos de bloques(funciones) | Número de veces | Estructura | Traducción | Funcion | Quien
A_2_RM | 3
A_COMPARE | 149
A_FORCE | 5
A_LIMITER | 1
A_MAX | 15
A_MIN | 2
A_MUX_HSS | 27
A_MUX_N_1 | 11
A_MUX_S_N | 3
A_NAME | 987 | output = input | Terminado | Terminado | Luis | Revisar Nomenclatura *1 (0,0)
A_SW | 406
A_SW_REV | 7
A_TO_16B | 3
A_TO_INT | 76
A_TO_T | 40
ABSOLUTE | 1
ACCUM | 30
ACT_CTRL | 6
ADD | 55
AI_420_6CH | 4 | // | Terminado | Terminado | //
AI_420_L | 23
AI_COMBO | 48
AI_MPU | 4
AI_MPU_4 | 1
AI_PRES_P1 | 2 | // | Terminado | Terminado | //
AI_PRES_P2 | 2 | // | Terminado | Terminado | //
AI_PRESS | 12
AI_PRESS8 | 2 | // | Terminado | Terminado | //
AI_RTD_6CH | 9 | // | Terminado | Terminado | //
AI_RTD_L | 54
AI24_AO8 | 2
AND | 649 | variable1 && variable2 && ….. && variableN | Terminado
AO_ACT_CTL | 3
AO_COMBO | 16
AO_FORCE | 1
B_ALARM | 1
B_FORCE | 24
B_FUNCTION | 2
B_MUX_N_1 | 111
B_MUX_S_N | 3
B_NAME | 1724 | output = input | Terminado | Terminado | Luis | Revisar Nomenclatura *1 (0,0)
B_SW | 130
B_SW_REV | 8
B_TO_STR | 7
BI_16CH | 8
BI_L | 128
BI48_BO24 | 1
BIO_BI | 48
BIO_BO | 24
BIO_I_B1 | 1
BIO_I_B2 | 1
BIO_I_B3 | 1
BIO_O_B1 | 1
BIO_O_B2 | 1
BO | 64
BO_64C | 1
BO_FORCE | 65
CALC_PLUS | 303
CALCULATE | 153
COUNTER | 26
CURVE_2D | 14
DEADBAND | 1
DELAY | 306
DIG_CHAN | 3
DIG_DRVR | 1
DIG_RVLV | 3
DIVIDE | 92 | in1 / in2 | Terminado | Terminado | Luis
EGD_A | 3
EGD_CON | 1 | // | Terminado | Terminado | //
EGD_I | 7
ExternLink | 16 | // | Terminado | Terminado | //
F_TO_C | 8
GROUP_FLT | 3
HSS_BUS | 6
I_ADD | 11
I_COMPARE | 112 | Default | Terminado | Terminado | Luis
I_NAME | 18 | output = input | Terminado | Terminado | Luis | Revisar Nomenclatura *1 (0,0)
I_SW | 29 | Default | Terminado | Terminado | Luis | Revisar Nomenclatura *1 (0,0)
I_TO_AN | 137
INTEGRATE | 1
INTERFACE | 1 | // | Terminado | Terminado | //
IO_FLT | 15
LAG | 4
LAG_2 | 7
LATCH | 92
LATCH_R | 8
LATCH1 | 49
LL_VALUES | 1
LON_FLT | 1 | // | Terminado | Terminado | //
LON_GROUP | 3 | // | Terminado | Terminado | //
LON_MOD | 1 | // | Terminado | Terminado | //
LSS_BUS | 4
MEXPCHAS12 | 1 | // | Terminado | Terminado | //
MICRONET12 | 1 | // | Terminado | Terminado | //
MOD_PORT | 1 | // | Terminado | Terminado | //
MODBUS_M | 3
MODBUS_S | 5
MULTIPLY | 54
NAND | 14 | "=! variable1 && variable2 && ….. && variableN" |  | Terminado | Luis
NEGATE | 11
NODE_FLT | 21 | // | Terminado | Terminado | //
NOR | 30 | "=! variable1 ¦¦ variable2 ¦¦ ….. ¦¦ variableN" | Terminado | Terminado | Luis
NOT | 379
NT_CPU | 1 | // | Terminado | Terminado | //
NV_LOG | 1 | // | Terminado | Terminado | //
ONE_SHOT | 283
OR | 598 | variable1 ¦¦ variable2 ¦¦ ….. ¦¦ variableN | Terminado | Terminado | Luis
PID_DB | 1
PIPE_P | 4 | // | Terminado | Terminado | //
RAMP | 24
RATE_LIMIT | 3
RTC | 1 | // | Terminado | Terminado | //
SAMP_HOLD | 15
SFC_STEP | 259
SIO | 1 | // | Terminado | Terminado | //
SIO_PORT | 1 | // | Terminado | Terminado | //
SIO232PORT | 4 | // | Terminado | Terminado | //
SUBTRACT | 18
SYS_INFO | 1 | // | Terminado | Terminado | //
T_FLIPFLOP | 37
T_NAME | 1 | output = input | Terminado | Terminado | Luis | Revisar Nomenclatura *1 (0,0)
T_TO_AN | 25
T_TO_HMS | 40
TC_MON | 2
TCP_P | 1 | // | Terminado | Terminado | //
TUNE_VAR | 1 | // | Terminado | Terminado | //
UDP_P | 8 | // | Terminado | Terminado | //
ZMINUS1 | 185
ZMINUS1_B | 134
Total de bloques | 8622